| التاريخ: 17 / 07/ 2017 م | Date:17 /07 / 2017 |
| --- | --- |
| أولاً: تمهيد: | First: Preamble: |
| يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجـزأ من العقـد العام (الشروط العامة) المشار إليه أعلاه ويقرأ ويفسر معه في جميع الأوقات والأحوال، وتلحق كافة التزامات الطرف الثاني الواردة في هذا الملحق بالعقد العام (الشروط العامة) وتخضع لكافة أحكامه وتعتبر جزء منه. | This Appendix shall be deemed an integral part of the abovementioned General Contract (General Terms and Conditions) and shall be read and construed therewith at all times and in all cases. All the obligations of the Second Party shall be included in this Annex to the General Contract (General Terms and Conditions) and subjected to the terms and conditions thereof and shall be an integral part thereof. |
| ثانياً: مرحلة الفكرة المبدئية: | Second: The Conceptual Design Phase: |
| إعداد البرنامج المعماري ومناقشته مع الطرف الأول. | Preparing and discussing the schedules of the architectural design with the First Party. |
| معاينة موقع المشروع وتقديم صور فوتوغرافية للموقع. | Surveying the project location and providing photographs for the plot. |
| استلام بيان التخطيط العمراني ودراسة الموقع العام. | Receiving the planning certificate and studying the general location. |
| دراسة مكونات المشروع والعلاقات الداخلية لعناصره. | Studying the project components and the relation between the elements. |
| إعداد مخططات دراسة الموقع العام. | Setting out plan. |
| إعداد مخططات دراسة الكتل والفراغات. | Studying masses and voids. |
| دراسة مبدئية للنظام الإنشائي. | Conducting an initial study for the structural system. |
| حساب التكلفة التقديرية المبدئية. | Calculating the initial estimated cost. |
| مراجعة الجهات ذات الصلة إن لزم الأمر. | Referring to the relevant authorities, if necessary |
| مادة التقديم (المخططات - المناظير - الدراسات – التقارير .... إلخ). | Providing the preliminary materials (layouts, perspectives, studies, reports, etc.). |
| ثالثاً: مرحلة إعداد المخططات المبدئية: | Third: Preliminary Design Phase: |
| مخطط الموقع العام. | Setting out Plan. |
| مخططات المساقط الأفقية. | Floor Plans. |
| مخططات الواجهات. | Elevations. |
| مخططات القطاعات الرأسية. | Cross section. |
| المناظير . | Perspectives |
| متابعة إصدار تقرير فحص التربة. | Following up the soil investigation reports issuance. |
| وضع الصيغة النهائية لفكرة التصميم لتشمل الآتي: | Formulation of the final draft of the concept design to include the following: |
| مواد البناء. | Building materials. |
| التشطيبات الداخلية والخارجية. | Internal and external finishing. |
| الأجهزة الداخلية والمتخصصة. | Internal and specialized devices. |
| النظام الإنشائي. | Structural system. |
| أنظمة الخدمات. | Service systems. |
| حساب الميزانية الشبكية لموقع المشروع. | Calculation of the topographic survey of the project location. |
| حساب التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع. | Calculation of the estimated cost of the project. |
| على الطرف الثاني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات الطرف الأول بخصوص النقاط التالية: | The Second Party shall take the required actions to implement the requirements of the First Party regarding the following: |
| إعداد مخططات كافية لعرض المشروع من حيث (الترتيب المكاني العلاقات الداخلية - التوزيع - القطاعات الرأسية والواجهات - مخططات المساقط الأفقية - مخططات الأثاث الأولية الكافية لبيان كيفية عمل عناصر المشروع - كيفية ارتباط عناصر المشروع بعضها البعض). | Preparing the project set of drawings to cover (spatial arrangement, internal relations, distribution, plans, elevations, cross section – proposed internal design to show the interaction between the elements of the project). |
| تقديم التوصيات الخاصة بالنظام الإنشائي المناسب (بما في ذلك الأساسات) وتقديم الحلول المبدئية. | Recommending the appropriate structural system (including foundations) and providing initial solutions. |
| تقديم حلول عامة للأعمال الالكتروميكانيكية وإمدادات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تقدير الأحمال الكهربائية. | Providing general solutions for electromechanical works, water supplies and drainage including the estimation of electrical loads. |
| تقديم جدول مبدئي لتشطيبات المشروع شاملاً البدائل المتعلقة بذلك. | Providing a preliminary finishing schedule including alternatives. |
| تقديم بيان استهلاك للطاقة من حيث الكفاءة المتوقعة من المبنى شاملاً مقارنة بين استهلاك الطاقة وعوامل العزل والمقارنة بالأنظمة المحلية وغيرها. | Providing a statement showing the buildings energy consumption efficiency and the proposed insulation and compare it with the local norms. |
| تقديم تقرير عن استراتيجية مكافحة الحريق محدد به كافة المعايير والاشتراطات، كما يجب أن يشمل التقرير كافة المخططات والجداول وغير ذلك مما يلزم لتوضيح مدى الالتزام بذلك في التصميم. | Providing firefighting plans stating all standards and requirements. The report shall also contain all layouts, schedules …etc. necessary for clarifying the conformity extent to the design. |
| العمل عن كثب مع ممثلي الطرف الأول لتقدير التكلفة وتقديم خطة عن تكلفة المشروع بالتنسيق مع جميع الاستشاريين في المشروع (إن وجدوا)، وذلك لوضع الميزانية النهائية لاتباعها في إتمام أعمال التصميم، وبعد وضع الميزانية يصبح الطرف الثاني مسؤولاً عن العمل وفق هذه الميزانية، ويلتزم عند الضرورة بتعديل التصميم حسب الميزانية المعتمدة بدون بدل أتعاب إضافي. | Working closely with the First Party's representatives to estimate the cost and submit a plan for the cost of the project in coordination with all project consultants (if any), so as to draft the final budget to be followed in completing the design works. After drafting the budget, the Second Party shall be responsible for the work according to such budget and shall be obliged, if necessary, to amend the design according to the approved budget without an additional remuneration. |
| إعداد مخططات العرض التقديمي خلال هذه المرحلة لعرض المخطط النهائي على الطرف الأول، ويجب أن يشمل ذلك مخططات ملونة للمساقط الأفقية والواجهات والقطاعات الرأسية والمناظير. | Preparing the presentation layouts during the current phase to present the final layout to the First Party. Such presentation shall include colored layouts of floor plans; cross sections and elevations; and perspectives. |
| في حالة المسابح والمسارح والملاعب الرياضية وأية أعمال تخصصية أخرى، يلتزم الطرف الثاني بتقديم دراسة معدة من قبل استشاري متخصص معتمد، وذلك لإدراجها في التصاميم، وعدم انتظار مرحلة المقاول للقيام بهذه الأعمال. | In case of swimming pools, theaters and sport stadiums and any other specialized activities, the Second Party shall submit a study prepared by a certified specialist consultant to be included in the designs and shall not postpone such works to the execution phase. |
| رابعاً: مرحلة التصميم التفصيلي: | Fourth: The Detailed Design Phase: |
| الأعمال المطلوب انجازها بالمرحلة: | 1. Works that should be achieved through the phase: |
| انجاز التصميم النهائي للوصول إلى مرحلة مناسبة لطلب عروض من المقاولين. | Completing the final design to reach a stage suitable for demanding bids from the contractors. |
| إعداد مخططات وجداول كميات كاملة التفاصيل ومنسقة تبين كافة بنود الأعمال المقرر إنشاؤها بالمشروع. | Preparing fully detailed and coordinated diagrams and bills of quantities illustrating all work items to be established throughout the project. |
| إعداد مواصفات خاصة مكتملة التفاصيل لزيادة أو تعديل المواصفات العامة التي تم اعتمادها من قبل الطرف الأول خلال مرحلة الفكرة المبدئية. | Preparing fully detailed particular specifications to increase or modify the general specifications approved by the First Party during the conceptual design phase. |
| الأعمال المعمارية: | 2. Architectural Works: |
| مخططات للموقع العام وتفاصيل تبين أعمال المسطحات الزراعية والطرق الداخلية ومواقف السيارات وممرات المشاة والأعمال الخارجية الأخرى. | Layouts and details of the general location showing landscape, internal roads, parking lots, walkways and other external works. |
| مخططات المساقط الأفقية. | Floor Plans |
| مخططات المساقط الرأسية والواجهات. | Cross section and elevations. |
| تفاصيل قطاعات الواجهات. | Fronts sections details. |
| التفاصيل العامة المتنوعة. | General details. |
| التفاصيل الخاصة بأعمال (النجارة - الألمنيوم - الأبواب – النوافذ - .... إلخ). | Details of the works (joinery works - aluminum - doors - windows - .... etc.) |
| جدول التشطيبات. | Finishing schedules. |
| المساقط الأفقية للأسقف المستعارة. | False ceilings layouts. |
| المساقط الأفقية لتفاصيل تصميم الأرضيات. | Flooring Layouts. |
| الأعمال الإنشائية: | 3. Structural Works: |
| المخططات والتفاصيل الخاصة بالأساسات وأعمال تحسين التربة وسحب المياه الجوفية وسند جوانب الحفر إذا وجدت. | Layouts and details of foundations, soil improvement works, dewatering and braced excavation, if any. |
| مخططات المحاور والأعمدة وتفاصيل تسليح قطاعات الأعمدة والحوائط الخرسانية. | Columns & walls reinforcement details. |
| مخططات الجسور الأرضية وتفاصيل تسليح القطاعات النموذجية. | Layout of tie beams and reinforcement details. |
| مخططات تسليح الأسقف وتفاصيل تسليح القطاعات. | Layout of slabs and reinforcement details. |
| مخططات التفاصيل الإنشائية النموذجية والملاحظات الإنشائية لجميع عناصر المنشأ. | Layouts of typical structural details and structural notes for all structural elements. |
| الحسابات الإنشائية مع اعتبار تأثير القوى الأفقية والملفات الحسابية مقدمة بصورة ورقية ورقمية. | Structural calculations of the horizontal forces and providing a copy of the calculation sheets in both digital and printed forms. |
| بالنسبة للمنشآت المعدنية يتم تقديم ما سبق بالإضافة إلى التالي: | Concerning steel structures, the abovementioned items shall be submitted in addition to the following: |
| تفاصيل الوصلات المعدنية. | Connection details. |
| التفاصيل النموذجية للقطاعات المعدنية. | Typical details of steel sections. |
| تفاصيل الأسقف المعدنية. | Structural ceilings details. |
| تفاصيل الشدادات المعدنية الأفقية والرأسية. | Scaffolding details. |
| في حال وجود مباني ذات طبيعة خاصة يتم الرجوع إلى المهندس الإنشائي التابع للطرف الأول، لاستلام قائمة المتطلبات من مخططات وتفاصيل لازمة للمشروع، وذلك قبل البدء في أعمال التصميم المبدئي. | In case a particular building is required, refer to the First Party’s structural engineer in order to obtain the list of requirements including layouts and details required for the project prior to preliminary works. |
| الأعمال الصحية : | 4. Plumbing Works: |
| مخططات تبين أنظمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وصرف أنظمة التكييف والتهوية. | Layouts showing the Plumbing Works including rainwater, air conditioning and ventilation drainage. |
| مخططات عامة للطوابق تبين توزيع الأنظمة المذكورة بالنقطة (أ). | General layouts for floors showing the distribution of the systems mentioned above in point (a) |
| مخطط نهائي لشبكة الصرف الصحي بالموقع العام. | Final layout for drainage network. |
| مخططات معالجة المياه من مزود معتمد من إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أو الجهة المختصة. | Water treatment layouts provided by a contractor approved by Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA) or the competent authority. |
| التكييف والتهوية والأعمال الميكانيكية : | 5. Air conditioning, Ventilation and Mechanical Works: |
| مخططات وجداول معدات التبريد والتدفئة مع الغلايات والبـرادات والمبادلات والمضـخات ودوائر الماء البارد والساخن الرئيسية والثانوية. | Layouts and tables of cooling and heating equipment with boilers, refrigerators, switches, pumps, main and secondary cold and hot water lines. |
| مخططات شبكة التهوية مع الوصلات ووحدات التهوية ووحدات المراوح وأعمال القنوات ومخارج التهوية وغيرها. | Layouts of ventilation system with connections, ventilation units, fans, ducts, ventilation outputs …etc. |
| مخططات تفاصيل عناصر التحكم مع الصمامات ووحدات الترموستات ومنظمات الرطوبة والمرحلات. | Detailed layouts of AC pampers, thermostats, humidity regulators and relays. |
| مخططات أنظمة مراقبة المشروع. | Layouts of project monitoring systems. |
| مخططات شبكة مكافحة الحريق مع أنظمة الكشف والإنذار ومعدات الإطفاء. | Layouts of firefighting network with detection and alarming systems and firefighting equipment. |
| عمل جداول حساب الأحمال الحرارية للتكييف والقيام باختيار الماكينات حسب المواصفات والشركات المعتمدة للمشروع. | Tables for thermal loads calculation regarding air conditioning system and machines selected according to the specifications and companies approved for the project |
| الحسابات الحرارية حسب البرامج المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة. | Thermal performance calculations according to programs applied in the United Arab Emirates. |
| حسابات الهواء النقي الجديد والمعالج إن لزم ذلك في المشروع. | Fresh and treated air rate calculations if required in the project. |
| المخططات الرأسية للهواء المعالج و مياه التبريد. | Riser diagram for treated air and chilled water. |
| حسابات النوافذ الزجاجية وقيم المعاملات الحرارية للزجاج والجدران والأسقف حسب القوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة. | Glass windows and thermal parameter values calculation for the glass, walls and ceilings according to the laws in force in the United Arab Emirates. |
| تقديم المواصفات العامة للأعمال الالكتروميكانيكية لاعتمادها من قبل الطرف الأول. | General specifications of the electromechanical works provision to be approved by the First Party. |
| تقديم قائمة المصنعين والشركات المعتمدة، وذلك باختيار ثلاثة مصنعين لكل مادة من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة، ومن المواد التي يتم تداولها في السوق المحلية. | A List of approved companies and manufacturers provision by selecting three experienced and reputable manufacturers for each material and three of the materials being traded in the local market. |
| الأعمال الكهربائية : | 6. Electrical Works: |
| الرسومات التخطيطية لوحدات الإضاءة. | Fixtures layouts. |
| الرسومات التخطيطية والطولية الخاصة بإمداد وتوزيع التيار الكهربائي. | Single line diagram. |
| تفاصيل تركيب الأسلاك الأرضية. | Earthing details. |
| الرسومات التخطيطية وتفاصيل حماية الإضاءة. | Lighting protection details. |
| بيانات جداول اللوحات ولوحات التوزيع. | Details of boards. |
| الرسومات التخطيطية والبيانية لتركيب أنظمة الفولطية المنخفضة الخاصة بالآتي: | Linear and graphic diagrams of the low voltage systems installation for the following: |
| إنذار الحريق. | Fire alarm. |
| الهاتف والاتصال الداخلي. | Telephone and intercom |
| نظام توزيع للاستقبال التلفزيوني ونظام التوزيع الصوتي والموسيقي. | TV reception, audio and music distribution system. |
| أنظمة الأمن والمراقبة بما فيها الدوائر المغلقة وإنذار التسلل. | Security and monitoring systems including CCTV and stealth warning |
| النقل الرأسي. | Vertical transference. |
| تفاصيل التركيب المتنوعة. | Various details of installation. |
| التركيبات الالكترونية الأخرى أو المتخصصة. | Other or specialized electronic installations |
| مواصفات المشروع : | 7. Project Specifications: |
| المواصفات العامة للمشروع. | General specifications of the project. |
| المواصفات الخاصة للمشروع. | Particular specifications of the project. |
| إعداد جداول الكميات وذلك يشمل تحديد بنود المناقصة وحصر الكميات الفعلية من المخططات. | Preparing tender documents including BOQs filled with the actual quantities of the works to be implemented. |
| أعمال تقنية المعلومات: | 8. Information Technology works: |
| مخططات توضح توزيع نقاط الشبكة الداخلية. | Diagrams showing the distribution of the internal network points. |
| مخططات توضح أنظمة الحماية والصوتيات والمرئيات. | Diagrams explaining the protection and audiovisuals systems. |
| تحديد مكان غرفة الخادم مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات المعمول بها. | Server room location, taking into accounts the applicable requirements and specifications. |
| الأعمال الإدارية: | 9. Administrative Works: |
| وضع قائمة نهائية بالمخططات. | Preparing final drawings list. |
| مراجعة الدوائر الحكومية. | Reviewing the design with the governmental authorities. |
| تقديم نسخة كاملة من المخططات مع الاعتمادات المختلفة من الدوائر الحكومية إلى الطرف الأول مع نسخة من المواصفات والكميات. | Submitting a complete copy of the diagrams with different approvals from the governmental departments to the First Party attached with a copy of the specifications and quantities. |
| تقديم نسخة الكترونية كاملة للمشروع على قرص مدمج. | Submitting a complete electronic copy of the project on a CD. |
| تقديم التقارير الدورية حسب متطلبات الطرف الأول. | Submitting the periodic reports as required by the First Party. |
| خامساً: مرحلة المناقصة والتعاقد: | Fifth: Tendering and Contracting Phase: |
| تقديم النسخ اللازمة من المستندات والوثائق شاملة المخططات وكتيب المواصفات العامة والخاصة وجداول الكميات للمشروع، وذلك تبعاً لعدد المتناقصين المذكورين في دعوة المناقصة، بالإضافة إلى تزويد الطرف الأول بنسخة كاملة من تلك الوثائق والمستندات. | Submitting the required copies of the documentations and documents including the layouts; general and particular specifications booklet; and bills of quantities for the project depending on the number of bidders mentioned in the invitation for tender, and submitting a complete copy of these documents and documentations to the First Party as well. |
| تقديم قائمة بالمقاولين المقترحين والمناسبين للمشروع. (أو حسب القائمة المقترحة من قبل الطرف الأول) | Providing a list of contractors suitable and proposed for the project. (or according to the list proposed by the First Party) |
| توجيه دعوة المناقصة إلى المرشحين للمناقصة من قبل الطرف الأول. | Sending an invitation for tender to the candidates by the First Party. |
| الرد على استفسارات المتناقصين التي تتعلق بالتصميم وغيرها من الاستفسارات. | Responding to bidders inquiries concerning the design and other inquiries. |
| تزويد الطرف الأول بتقارير تحليل المناقصة، على أن يرفق معها التحليل المالي والفني مع تقديم التوصيات. | Providing the First Party with the tender analysis reports provided that the financial and technical analysis is attached thereto with recommendations. |
| ترسية المشروع واستكمال التعاقد حسب الإجراءات المتبعة لدى الطرف الأول. | Awarding the project and completing the contracting process according to the procedures followed by the First Party. |
| سادساً: مرحلة الإشراف الفني العام في الموقع: | Sixth: Supervision Phase: |
| يقوم الطرف الثاني بالإشراف الفني العام على أن يُعين مهندساً مديراً للمشروعات لهذا الغرض، على أن يحمل مؤهل أكاديمي بكالوريوس هندسة مدنية أو معمارية من جامعة معترف بها وبخبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال الإشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات، ويشمل الإشراف الفني العام النواحي الآتية: | The Second Party shall perform the general technical supervision provided that an engineer is appointed as a project manager for this purpose. Such project manager shall have an academic qualification; bachelor of civil or architecture engineering from a recognized university with at least (10) years of experience in the field of supervision and following up project implementation. The general technical supervision shall include the following responsibilities: |
| متابعة عملية استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لغرض استخراج رخص البناء في مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ رسالة التكليف الصادرة من قبل الطرف الأول. | Following up the issuance of required approvals from the competent authorities for the purpose of issuing building permit in a period not exceeding (30) days as of the date of the letter of award issued by the First Party. |
| الإشراف على الأعمال التحضيرية بالموقع. | Supervising site mobilization. |
| التفتيش الفني العام على جميع نواحي العمل عن طريق الكشف في الموقع خلال مدة التنفيذ بشكل منتظم, للتأكد من تطبيق الرسومات والمواصفات بصورة عامة، على أن يتم رفع تقرير بذلك إلى الطرف الأول، كما يشمل ذلك أي دراسة يمكن أن يطلبها الطرف الأول لنتائج الاختبارات والإشراف على إجرائها. | Conducting general technical inspection on all aspects of work through the on-site inspection during the period of implementation on a regular basis to ensure the implementation of drawings and specifications in general. Reports shall be submitted to the First Party. Any study related to test results that may be demanded by the First Party in addition to monitoring the implementation thereof shall be included. |
| توجيه جهاز الإشراف في الموقع فنياً وإيضاح الرسومات والمواصفات كلما تطلب الأمر ذلك. | Providing the supervision body with in-site technical guidance and illustrating the drawings and specifications as required. |
| مراجعة برنامج التنفيذ المقدم من المقاول والتأكد من سير العمل بموجب ذلك، شاملاً الاجتماعات الدورية في موقع العمل لمتابعة سير العمل ويحرر الطرف الثاني محاضر هذه الاجتماعات ويقدمها للطرف الأول خلال (3) أيام من تاريخ كل اجتماع، وكذلك دراسة وحل المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول والبدائل إن استدعى الأمر، مع تقديم ذلك إلى الطرف الأول والمشاركة في تدقيق رسومات التركيب أو التصنيع أو الحلول أو المواد البديلة التي يتقدم بها المقاولون أو الموردون، وكذلك تقديم التوصيات بشأنها إلى الطر ف الأول للاعتماد النهائي. | Reviewing the construction schedule submitted by the contractor and checking the workflow accordingly, including periodic meetings at work location to follow up the workflow. The Second Party shall write the minutes of such meetings and submit the minutes to the First Party within (3) days from the date of each meeting. Additionally, the Second Party shall study and solve the problems and obstacles and propose solutions and alternatives, if necessary and submit such data to the First Party. The Second Party shall also participate in auditing the drawings of installation, manufacturing, solutions or substitute materials submitted by contractors or suppliers, and make recommendations thereon to the First Party for the final approval. |
| المشاركة في دراسة أي طلبات للمقاولين والموردين عن أي مدد أو مبالغ إضافية أو أوامر تغييرية أو تعويضات وتقديم توصيات بشأنها إلى الطرف الأول. | Participating in the study of contractor and supplier requests for any extra time, additional amounts, variations or compensations while submitting recommendations thereon to the First Party. |
| دراسة تقرير فحص التربة والميزانية الشبكية للأراضي وحصر كميات الدفان وإحلال التربة بحسب منسوب البوابة المعطى من دائرة التخطيط والمساحة واعتماد الكميات وجلب عروض الأسعار ثم رفعها للطر ف الأول للاعتماد، وذلك حسب النموذج الذي يراه مناسباً، على أن يتم ذلك خلال المدة التي يحددها الطرف الأول من تاريخ استلام المناسيب. | Studying the report of soil investigation, topographic survey, filling quantities counting, soil replacement according to the gate level provided by the Directorate of Town Planning and Survey; approving quantities and bringing quotations and submitting such data to the First Party for approval according to the form that may be appropriate in condition this is fulfilled within the period specified by the First Party as of the date of demarcation. |
| اعتماد المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال وطرق التصنيع والتركيب والتنفيذ بما فيه مواد وأساليب الإنهاء والمساهمة في عملية الاستلام الابتدائي للأعمال وذلك التنسيق مع ممثلي الطرف الأول. | Approving the materials and equipment used in the implementation of works as well as the manufacturing, installation and implementation methods including the materials and methods of completion while contributing in the process of initial handover of the works in coordination with the First Party representatives. |
| التفتيش العام على الأعمال التي فيها شكوى من المنتفعين (بعد الاستلام الابتدائي) خلال مدة الصيانة، وكذلك كلما طلب الطرف الأول ذلك لدراسة أي مشاكل تظهر، مع تقديم التوصيات والملاحظات بشأن ذلك إلى الطرف الأول، والمشاركة في عملية الاستلام النهائي للأعمال وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة والإشراف على تنفيذها إن وجدت. | Conducting a general inspection on works about which the beneficiaries have complained (after the initial handover) during the period of maintenance, and whenever the First Party requests to examine any arising problems and introducing recommendations and feedback thereon to the First Party, participating in the final handover process, defining the required maintenance work, if any, and supervising the implementation thereof. |
| معاونة الطرف الأول في إنهاء أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرف الأول والمقاولين والموردين خلال أي مرحلة من مراحل العمل لغاية الاستلام النهائي للأعمال. | Assisting the First Party to settle any disputes arising among the First Party, contractors and suppliers throughout the work phases till the final handover. |
| القيام بأية واجبات أخرى مطلوبة بموجب أعراف المهنة, وأية واجبات أخرى واردة في شروط المناقصة والمقاولة والتي يفترض أن يكون الطرف الثاني قد اطلع عليها وقام بدراستها ووافق على ما جاء فيها. | Conducting any other duties required under the norms of the profession, and any other duties mentioned in the tender and contract terms and conditions supposed to be noted, considered and approved by the Second Party. |
| حفظ جميع أوراق المشروع وكافة السجلات والبيانات والمستندات والمراسلات حسب الطريقة التي يراها الطرف الأول مناسبة. | Keeping all site records, data, documents and correspondences at the first party discretion. |
| إعداد واعتماد وتقديم الدفعات الجارية وقبل الختامية والختامية للمقاولين وتقديمها للطرف الأول خلال عشرة أيام بحد أقصى من تاريخ استلام طلب أي دفعة من المقاول. | Preparing, approving and providing running, pre-final and final payments to the contractors and submitting such payments to the First Party within the first ten days maximum as of the date of the request receipt for any payment from the contractor. |
| إعداد وتقديم التقارير الدورية للمشروع موضحاً بها جميع البيانات الخاصة بالمشروع (المنطقة – تاريخ المباشرة - مدة وقيمة المشروع - .... إلخ) مع توضيح نسبة الانجاز الفعلية والمفترضة على حد سواء. | Preparing and submitting periodical reports of the project detailing all the data related to the project (area - starting date - duration and value of the project... etc.) showing the actual and expected progress of work. |
| إعداد وتقديم جدول تفصيلي موضح به الكادر الفنـي للطرف الثاني ويحدد مسؤوليات كل فرد على حدة، ويعتمد هذا الجدول من قبل جهاز الإشراف التابع للطرف الأول على أن يرفق بالتقرير الدوري للمشروع. | Preparing and submitting a detailed table showing the Second Party technical staff and defining the responsibilities of each individual separately. Such table shall be approved by the First Party supervision body provided that attaching such table to the periodic report of the project. |
| يخضع عضو جهاز الإشراف للمقابلة الشخصية مع ممثلي الطرف الأول وذلك قبل مباشرته للعمل بوقت كاف، وذلك للموافقة على صلاحيته للعمل, وعلى الطرف الثاني ترشيح عضو آخر بديل عنه في حالة عدم الموافقة، وذلك لاعتماد هذا العضو قبل استلامه للعمل. | A member of the supervision body shall undergo personal interview with the First Party representatives, before starting the work with a sufficient period to approve the ability thereof to work. The Second Party shall nominate another alternative member in the case of non-approval; so as to be approved before starting the work. |
| يقوم الطرف الثاني باستبدال أحد أفراد كادر الإشراف المتغيب عن العمل بعذر يقبله الطرف الأول، على أن يكون البديل من نفس التخصص والخبرة والمعادلة للفرد المتغيب, ويجوز للطرف الثاني عدم تعيين عضو بديل خلال فترة الغياب إن وافق الطرف الأول على ذلك، وفي مثل هذه الحالات يحق للطرف الأول أن يستقطع نسبة من أتعاب الطرف الثاني عن فترة الغياب. | The Second Party shall substitute a member of the supervision staff should such member be absent due to an excuse accepted by the First Party. The substitute member shall have the same major and experience equivalent to the absent member. The Second Party may not assign a substitute member during the period of absence if the First Party agreed. In such cases, the First Party is entitled to deduct a percentage of the Second Party fees for the absence period. |
| يلتزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة الطرف الأول على البديل قبل التصريح لأي فرد من كادر الإشراف بالإجازة. | The Second Party shall obtain the consent of the First Party concerning the substitute member before accepting any leave submitted by any member of the supervision staff. |
| الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن أفراد كادر الإشراف الخاص به وعملهم وحسن أدائهم لواجباتهم من كافة الوجوه وتفرغهم جميعاً وكلياً لمهام الإشراف في الموقع، كما يكون الطرف الثاني متضامناً في المسؤولية مع كافة عماله وموظفيه وكادر الإشراف وكل من يعمل معه وذلك في أي خطأ (أياً كان شكله أو طبيعته) وتقصير وإهمال يرتكبه أي منهم. | The Second Party shall be fully responsible for the supervision staff thereof, the work and good performance of duties thereof and the availability of the whole team entirely to do the supervision jobs in the location. The Second Party shall jointly be responsible with all workers, staff, supervision staff thereof and everyone working therewith for any error (whatever the form or nature of such error) as well as for any negligence committed by any of the mentioned persons. |
| يحق للطرف الأول في أي وقت ولأي سبب يراه سحب موافقته على اعتماد أي فرد من كادر الإشراف إذا رأى أن كفاءته أو سلوكه بالعمل دون المستوى المطلوب، وعلى الطرف الثاني في مثل هذه الحالة ترشيح بديل للفرد الذي سحبت الموافقة عنه خلال (15) يوماً من تاريخ إشعار الطرف الأول، وعلى أن يتمتع البديل بالخبرات والمؤهلات المحددة, ولا يلتحق البديل بعمله إلا بعد موافقة الطرف الأول عليه. | The First Party is entitled, at any time and for any reason, to cancel the consent thereof on the approval of any member of supervision staff, if the competence or work behavior of such member are not conformed to the required level. In such case, the Second Party shall nominate a substitute member within (15) days from the date of notice submission to the First Party. The substitute individual shall have the same expertise and specific qualifications. The substitute member shall not start working until the First Party agrees. |
| على كادر الإشراف التابع للطرف الثاني في الموقع القيام بالتدقيق على (الأعمال الإنشائية والمعمارية والصحية والكهربائية) خلال (24) ساعة من تقديم طلب التدقيق من قبل المقاول، وكذلك حضور عمليات صب الخرسانة بجميع مراحلها. | The Second Party supervision staff shall inspect inside the location regarding (construction, architectural, electrical and sanitary works) within (24) hours of submitting the inspection by the contractor and attend all phases of concreting work as well. |
| على الطرف الثاني التدقيق على الرسومات (الورشة) والتصديق عليها واعتمادها، وكذلك عينات المواد ونتائج الفحوصات المقدمة من المقاول خلال مدة لا تتعدي (10) أيام من تاريخ تقديمها. | The Second Party shall check, certify and approve the drawings (Workshop), material samples and test results submitted by the contractor within (10) days minimum from the date of submission. |
| على كادر الإشراف التابع للطرف الثاني الموافقة على استخدام أو اعتماد أي مواد ومعدات وأجهزة إن كانت مطابقة كلياً للمواصفات والتصاميم المعتمدة من قبل الطرف الأول، بما في ذلك مطابقتها لجداول الموردين والمصنعين، إلا إذا قرر الطرف الأول غير ذلك، وفي حالة تقديم المقاول لمواد أو عينات بديلة ليست ضمن المواصفات المعتمدة، يقدم الطرف الثاني تقريراً وتوصية ترفع للطرف الأول لأخذ الموافقة والاعتماد قبل التنفيذ. | The Second Party supervision staff shall agree to the use or approval of any materials, equipment and devices if they conform entirely to the specifications and designs approved by the First Party, including the compliance thereof with the supplier and manufacturer tables, unless otherwise is determined by the First Party. Should the contractor supply any alternative materials or samples not conformed to the approved specifications, the Second Party shall introduce a report and recommendation to the First Party for approval before execution. |
| على كادر الإشراف التابع للطرف الثاني إعداد قوائم ونماذج لاستلام الأعمال ويتم حفظها بموقع العمل، وكذلك بملف المشروع الأصلي، على أن يتم تقديمها حين الطلب، كما يجب تقديم نسخة كاملة للطرف الأول عند استلام المشروع استلاما ابتدائياً. | The Second Party supervision staff shall prepare lists and forms for work handover. Such lists and forms shall be kept in the work site in the original project file to be submitted upon request. A complete copy of such documents shall be submitted to the First Party when the project is initially handed over. |
| التدقيق على المخططات التنفيذية لجميع الأعمال حسبما نفذت فعلياً والمقدمة من قبل المقاول، والتصديق عليها خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمها وتسليمها للطرف الأول. | Checking the as-built drawings of all works submitted by the contractor, and approving such drawings within (15) days from the date of submission and forwarding the approved drawings to the First Party. |
| إشهاداً على ذلك فقد وقع الطرفان على هذا العقد في اليوم والتاريخ المشار إليهما أعلاه. In witness whereof, the parties have caused this Contract to be signed on the day and date first above written. |

| ممثــل الطــرف الأول والمفــوض بالتوقيـــع عنـــــه Representative of the First Party and Authorized Signatory | ممثـــل الطـرف الثاني والمفـوض بالتوقيـــع عنـــه Representative of the Second Party and Authorized Signatory |
| --- | --- |
| الاسـم: ------------------------------ Name: التوقيــع:----------------------------Signature: | الاسـم: ------------------------------ Name: التوقيــع:----------------------------Signature: |